## Sheet2
湘桥区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2019 年第4季度）
根据潮州市疾病预防控制中心2019年第4季度对我区用户水龙头的水质监测，现将信息公开如下表：
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 绿榕北路湘桥区保健院 | 潮州市自来水总公司 | 潮州市疾控中心 | 潮州市疾控中心 | 2019-11-05 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | 建议烧开后饮用。
2 | 上水门街府学旧地 | 潮州市自来水总公司
3 | 卫星二路市物业管理总站 | 潮州市自来水总公司
4 | 永护路市慢病站 | 潮州市自来水总公司
5 | 环城南路城基中学 | 潮州市自来水总公司
6 | 东兴南路桥东卫生院 | 潮州市自来水总公司
7 | 潮州大道市财政局 | 潮州市自来水总公司
8 | 潮州大道市中级人民法院 | 潮州市自来水总公司
9 | 绿榕北路潮州市疾控中心 | 潮州市自来水总公司
10 | 潮州大道文君汽修厂 | 潮州市自来水总公司
11 | 231省道官塘镇政府 | 潮州市自来水总公司
12 | 231省道官塘卫生院 | 潮州市自来水总公司
13 | 凤东路市卫生学校 | 潮州市自来水总公司
14 | 凤东路市第三人民医院 | 潮州市自来水总公司
15 | 意溪霸街意溪中心小学 | 意溪水厂
16 | 安澄公路磷溪水厂收费点 | 磷溪水厂
17 | 环城西路中心医院 | 潮州市自来水总公司
18 | 环城南路金龙宾馆 | 潮州市自来水总公司
19 | 电信路岭海明珠 | 潮州市自来水总公司
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。