## Sheet2
湘桥区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020年第1季度）
根据潮州市疾病预防控制中心2020年第1季度对我区用户水龙头的水质监测，现将信息公开如下表：
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 区保健院 | 潮州市自来水总公司 | 潮州市疾控中心 | 潮州市疾控中心 | 2020.1.7 | （1）水质常规指标。包括《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006）所规定的水质常规指标，包括含微生物指标、 毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放 射性指标。 （2）非常规指标：氨氮指标。 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | 建议烧开后饮用。
2 | 市保健院 | 潮州市自来水总公司
3 | 逸景花园 | 潮州市自来水总公司
4 | 西湖公园 | 潮州市自来水总公司
5 | 金山街道办事处 | 潮州市自来水总公司
6 | 物业管理总站 | 潮州市自来水总公司
7 | 韩庭别院酒店 | 潮州市自来水总公司
8 | 城基中学 | 潮州市自来水总公司
9 | 城南小学 | 潮州市自来水总公司
10 | 南春卫生院 | 潮州市自来水总公司
11 | 悦园 | 潮州市自来水总公司
12 | 市财政局 | 潮州市自来水总公司
13 | 市疾控中心 | 潮州市自来水总公司
14 | 文军汽修厂 | 潮州市自来水总公司
15 | 西新街道办事处 | 潮州市自来水总公司
16 | 金山中学 | 潮州市自来水总公司
17 | 市卫生学校 | 潮州市自来水总公司 |  |  | 2020.2.26
18 | 市第三人民医院 | 潮州市自来水总公司
19 | 桥东卫生院 | 潮州市自来水总公司
20 | 官塘镇政府 | 潮州市自来水总公司
21 | 官塘卫生院 | 潮州市自来水总公司
22 | 铁铺坎下村委 | 潮州市自来水总公司
23 | 铁铺卫生院 | 潮州市自来水总公司
24 | 铁铺镇政府 | 潮州市自来水总公司
25 | 铁铺中学 | 潮州市自来水总公司
26 | 顺祥陶瓷 | 潮州市自来水总公司
27 | 意溪东雄加油站 | 意溪自来水厂
28 | 意溪卫生院 | 意溪自来水厂
29 | 意溪中心小学 | 意溪自来水厂
30 | 磷溪卫生院 | 磷溪自来水厂
31 | 磷溪收费处 | 磷溪自来水厂
32 | 磷溪侨光学校 | 磷溪自来水厂
33 | 市中心医院 | 市中心医院 |  |  | 2020.2.27
34 | 金龙宾馆 | 金龙宾馆
35 | 潮州宾馆 | 潮州宾馆
36 | 宝华酒店 | 宝华酒店
37 | 潮州迎宾馆 | 潮州迎宾馆
38 | 南国明珠花苑二期 | 南国明珠花苑二期
39 | 岭海明珠花苑 | 岭海明珠花苑
40 | 宏天广场 | 宏天广场
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## Sheet1
| 潮安区自来水公司梅溪老店口味 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
| 潮安区庵埠镇厦吴村大潮行 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
| 潮安庵埠镇仙溪豪士烟酒 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
4 | 潮安区庵埠镇凤歧村委会 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
5 | 潮安区庵埠镇自来水公司新公司收费处 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
6 | 潮安区庵埠镇自来水公司老公说收费处 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
7 | 潮安区庵埠镇腾瑞世纪聚缘轩 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
8 | 潮安区庵埠镇文里新区4号 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
9 | 潮安区庵埠镇彩文花园大众购物 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
10 | 潮安区庵埠镇疾控中心3楼 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
11 | 潮安区彩塘镇骊塘村委会 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
12 | 潮安区彩塘镇骊塘二村 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
13 | 潮安区金石镇仙一新厝老 区1号 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
14 | 潮安区沙溪镇沙一村美之家窗帘 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
15 | 潮安区金石镇仙二卫生站 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
16 | 潮安区金石镇仙三安涛烟茶酒 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
17 | 潮安区沙溪镇下西林草鱼副食商行 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
18 | 潮安区龙湖镇龙湖鹳二村 | 龙湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
19 | 潮安区龙湖镇龙湖市头茶铺 | 龙湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
20 | 潮安区文祠镇西社鸭青塘92号 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
21 | 潮安区文祠镇中社收费处 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
22 | 潮安区文祠镇小行杨厝 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
23 | 潮安区凤凰镇大山卫生所 | 凤凰卫生所 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
24 | 潮安区凤凰镇东兴村后河林30号 | 凤凰水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
25 | 潮安区凤凰镇欧坑管区坂头村33号 | 凤凰水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
26 | 潮安区赤凤镇卫生院 | 赤凤饮水工程 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
27 | 潮安区归湖镇溪口金丰水管 | 归湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
28 | 潮安区归湖镇龙溪村 | 归湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
29 | 潮安区登塘镇区收费 处 | 登塘水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
30 | 潮安区登塘镇下林村明香果汁 | 登塘水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
31 | 潮安区古巷镇古二村桥头餐厅 | 古巷水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格 | 建议烧开后饮用。
32 | 潮安区古巷镇枫一康纳 | 古巷水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格 | 建议烧开后饮用。
33 | 潮安区东凤镇东三黄广鹏医馆 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
34 | 潮安区东凤镇东二东梅亭服饰店 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
35 | 潮安区东凤镇礼阳李 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
36 | 潮安区浮洋镇高义村环村北侧路旁 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
37 | 潮安区浮洋镇上新安沙路南区沙路脚 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
38 | 潮安区浮洋镇下新安卫生站 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
39 | 潮安区江东镇独树村 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
40 | 潮安区江东镇洲东村饮食店 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
41 | 潮安区江东镇三吴村修车场 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
42 | 潮安区安揭路兴隆加油站（凤塘） | 竹竿山水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
43 | 潮安区凤塘大埕村（安揭路铺户） | 竹竿山水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
44 | 潮安区田东卫生院 | 田东卫生院 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
45 | 潮安区万峰林场政府 | 万峰林场 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 |  | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
2020.2.26
1 | 潮安区自来水公司梅溪老店口味 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
2 | 潮安区庵埠镇厦吴村大潮行 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
3 | 潮安庵埠镇仙溪豪士烟酒 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
4 | 潮安区庵埠镇凤歧村委会 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
5 | 潮安区庵埠镇自来水公司新公司收费处 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
6 | 潮安区庵埠镇自来水公司老公说收费处 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
7 | 潮安区庵埠镇腾瑞世纪聚缘轩 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
8 | 潮安区庵埠镇文里新区4号 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
9 | 潮安区庵埠镇彩文花园大众购物 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
10 | 潮安区庵埠镇疾控中心3楼 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
11 | 潮安区彩塘镇骊塘村委会 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
12 | 潮安区彩塘镇骊塘二村 | 潮安区自来水公司 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.20 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
13 | 潮安区金石镇仙一新厝老 区1号 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
14 | 潮安区沙溪镇沙一村美之家窗帘 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
15 | 潮安区金石镇仙二卫生站 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
16 | 潮安区金石镇仙三安涛烟茶酒 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
17 | 潮安区沙溪镇下西林草鱼副食商行 | 金石水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
18 | 潮安区龙湖镇龙湖鹳二村 | 龙湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
19 | 潮安区龙湖镇龙湖市头茶铺 | 龙湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
20 | 潮安区文祠镇西社鸭青塘92号 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
21 | 潮安区文祠镇中社收费处 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
22 | 潮安区文祠镇小行杨厝 | 文祠水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
23 | 潮安区凤凰镇大山卫生所 | 凤凰卫生所 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
24 | 潮安区凤凰镇东兴村后河林30号 | 凤凰水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
25 | 潮安区凤凰镇欧坑管区坂头村33号 | 凤凰水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.27 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
26 | 潮安区赤凤镇卫生院 | 赤凤饮水工程 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
27 | 潮安区归湖镇溪口金丰水管 | 归湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
28 | 潮安区归湖镇龙溪村 | 归湖水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
29 | 潮安区登塘镇区收费 处 | 登塘水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
30 | 潮安区登塘镇下林村明香果汁 | 登塘水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
31 | 潮安区古巷镇古二村桥头餐厅 | 古巷水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格 | 建议烧开后饮用。
32 | 潮安区古巷镇枫一康纳 | 古巷水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、 | 经检测所检指标全部合格 | 建议烧开后饮用。
33 | 潮安区东凤镇东三黄广鹏医馆 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
34 | 潮安区东凤镇东二东梅亭服饰店 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
35 | 潮安区东凤镇礼阳李 | 东凤水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
36 | 潮安区浮洋镇高义村环村北侧路旁 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
37 | 潮安区浮洋镇上新安沙路南区沙路脚 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
38 | 潮安区浮洋镇下新安卫生站 | 浮洋水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.22 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
39 | 潮安区江东镇独树村 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
40 | 潮安区江东镇洲东村饮食店 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
41 | 潮安区江东镇三吴村修车场 | 江东水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
42 | 潮安区安揭路兴隆加油站（凤塘） | 竹竿山水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
43 | 潮安区凤塘大埕村（安揭路铺户） | 竹竿山水厂 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氰化物、铁、铝、铜、锰、锌、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
44 | 潮安区田东卫生 院 | 田东卫生院 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.25 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。
45 | 潮安区万峰林场政府 | 万峰林场 | 潮安区疾控中心 | 潮安区疾控中心 | 2020.2.26 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、氨氮、硝酸盐、耗氧量、氯化物、硫酸盐、铁、氰化物、铝、铜、亚氯酸盐、氯酸盐、锰、氟化物、砷、铅、铬（六价）、镉、汞、锌、溶解性总固体、 | 经检测所检指标全部合格。 | 建议烧开后饮用。