## 第四季度
湘桥区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023年第1季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 区保健院 | 潮州市粤海水务有限公司 | 潮州市疾控中心 | 潮州市疾控中心 | 2023-01-08 | （1）生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标，包括含微生物指标、 毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。（2）非常规指标：氨氮指标。。 | 经检测所检指标全部合格。 | / | 菌落总数、总大肠菌群、金属超标时请及时咨询市疾控中心，在专业机构的指导下科学饮水。
2 | 市保健院 | 潮州市粤海水务有限公司
3 | 逸景花园 | 潮州市粤海水务有限公司
4 | 西湖公园 | 潮州市粤海水务有限公司
5 | 金山实验学校 | 潮州市粤海水务有限公司
6 | 市中心幼儿园 | 潮州市粤海水务有限公司
7 | 韩庭别院酒店 | 潮州市粤海水务有限公司
8 | 城基中学 | 潮州市粤海水务有限公司
9 | 城南小学 | 潮州市粤海水务有限公司
10 | 南春中学 | 潮州市粤海水务有限公司
11 | 潮州师范学校 | 潮州市粤海水务有限公司
12 | 市财政局 | 潮州市粤海水务有限公司
13 | 市疾控中心 | 潮州市粤海水务有限公司
14 | 绵德幼儿园 | 潮州市粤海水务有限公司
15 | 西新街道办事处 | 潮州市粤海水务有限公司
16 | 金山中学 | 潮州市粤海水务有限公司
17 | 市卫生学校 | 潮州市粤海水务有限公司
18 | 市第三人民医院 | 潮州市粤海水务有限公司
19 | 桥东卫生院 | 潮州市粤海水务有限公司 |  |  | 2023-02-08
20 | 官塘镇政府 | 潮州市粤海水务有限公司
21 | 官塘中学 | 潮州市粤海水务有限公司
22 | 象山小学 | 潮州市粤海水务有限公司
23 | 铁铺坎下村委 | 潮州市粤海水务有限公司
24 | 育英小学 | 潮州市粤海水务有限公司
25 | 铁铺镇政府 | 潮州市粤海水务有限公司
26 | 铁铺中学 | 潮州市粤海水务有限公司
27 | 意溪华侨学校 | 意溪自来水厂
28 | 磷溪中心小学 | 磷溪自来水厂
29 | 磷溪收费处 | 磷溪自来水厂
30 | 磷溪侨光学校 | 磷溪自来水厂
31 | 如家商旅酒店 | 如家商旅酒店
32 | 金龙宾馆 | 金龙宾馆
33 | 港湾国际 | 港湾国际
34 | 宝华酒店 | 宝华酒店
35 | 潮州迎宾馆 | 潮州迎宾馆
36 | 岭海明珠花苑 | 岭海明珠花苑
37 | 恒大名都 | 恒大名都
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。