湘桥区危险化学品事故应急救援预案

潮州市湘桥区安全生产监督管理局

二〇一七年四月二十六日

目 录

1 总 则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 应急救援的指导思想和原则

1.5 危险化学品安全事故分级

2 组织机构及职责

2.1应急救援指挥部及职责

2.2应急救援指挥部办公室及职责

2.3事故单位职责

2.4成员单位及职责

2.5应急救援专业组及职责

3 预警和预测

3.1信息监测与报告

3.2预警预防

4 应急响应

4.1分级响应的原则

4.2 分级响应的程序

4.3 应急救援预案的启动

5 人员疏散

5.1 建立警戒区域

5.2 紧急疏散

5.3 扩大疏散

6 应急结束

7 信息发布

8 善后处置

9 预案演练

10 经费保障

11 其它

1 总 则

1.1 编制目的

建立快速反应的救援、处置体系，提高应对突发事故的综合指挥能力和应急救援处置能力，确保迅速有效地处置危险化学品生产安全事故，最大限度减少人员伤亡、财产损失和环境污染，保障人民生命和国家财产安全，维护社会稳定大局。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省应急预案管理办法》、《广东省突发事件应对条例》、《潮州市突发事件总体应急预案》、《潮州市湘桥区突发事件应急预案》等法律法规及有关规定，结合我区实际，特制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适应本区行政区域内从事危险化学品生产、储存、经营、运输、使用和处置废弃危险化学品单位发生的事故的应急救援工作。

1.4应急救援的指导思想和原则

指导思想：

坚持“安全第一、预防为主”和以人为本指导思想，确保能以最快的速度、最大的效能、最有序的行动实施救援，避免或最大限度减少人员伤亡和财产损失，保障国家、集体和人民群众利益，维护社会稳定。

工作原则：

属地管理，条块结合。对危险化学品突发事故的处理，由区危险化学品事故应急救援指挥部统一指挥协调，保证对事故的有效控制和快速处置，区各单位应按照各自职责，密切配合指挥部的救援工作。

依法管理，分级控制。严格执行国家安全生产法律法规，根据突发事故的具体情况实行三级救援机制的报告、控制和处置。

系统联动，资源整合。发生突发事故时，充分利用和发挥现有资源，对已有的各类机构、人员、设备、物资、信息等进行资源整合，保证实现统一指挥和调度，发挥最大的工作效能。

快速反应，科学应对。各街道办事处（镇人民政府）、区各有关部门要制订本地区、本单位的事故救援预案，保证人力、物力、财力的供给，一旦发生突发事故，能早发现、早报告，指挥、处置环节紧密衔接，及时应对。

以人为本，损益合理。把保障人身安全作为突发事故应急处置工作的首要任务，及时组织抢救伤员，最大限度地避免和减少突发事故造成的人员伤亡。处置突发事故应当针对突发事故造成损失的程度、范围，采取对公众利益损害较小的处置措施。

1.5 危险化学品安全事故分级

危险化学品事故的分级，根据其可控性、严重程度及影响范围，分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四个等级。

特别重大（Ⅰ级）：造成30人以上死亡（含失踪），或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的危险化学品事故；
　　重大（Ⅱ级）：造成10人以上30人以下死亡（含失踪），或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的危险化学品事故；
    较大（Ⅲ级）：发生3人以上10人以下死亡（含失踪），或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的危险化学品事故；
　　一般（Ⅳ级）：造成3人以下死亡（含失踪），或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的危险化学品事故。

2 组织机构及职责

2.1 应急救援指挥部及职责

成立区危险化学品事故应急救援指挥部，指挥部组成：

总 指 挥：分管安全生产工作的副区长

副总指挥：区安全生产监督管理局局长和发生事故所在街道（镇）分管安全生产工作的副主任（副镇长）。

成员单位：区委宣传部、区经信局、湘桥公安分局、区消防大队、区监察局、区民政局、区财政局、区建设局、区卫计局、区安全监管局、湘桥供电局、事故发生所在地街道办事处（镇人民政府）。

应急救援指挥部职责：领导全区危险化学品事故应急救援工作；负责启动（结束）区危险化学品事故应急救援预案，作出救援决策；负责对应急救援工作进行督察和指导；及时向上级汇报事故及救援情况，必要时向上级请示启动市级重大危险化学品事故应急救援预案；按有关预案规定程序向公众、新闻媒体发布信息。

2.2应急救援指挥部办公室及职责

区危险化学品事故应急救援指挥部下设办公室，负责日常工作，办公室设在区安监局。办公室主任由区安监局局长兼任。

办公室职责：根据我区实际情况，及时编制修订本预案；及时向指挥部提出启动预案的建议；及时检查督促各单位、各街道（镇）建立相应的预警机制和应急预案；定期组织事故应急救援模拟演练；落实区危险化学品事故应急救援指挥部、应急救援总指挥各项救援工作指令；及时掌握、报告事故处置和抢险救援进展情况。

2.3事故单位职责

积极快速全力组织自救，配合现场指挥部做好应急救援工作，向现场指挥部提供事故现场情况以及对周边环境可能造成的影响和事故可能产生的后果等情况，同时提供必要的救援设备工具。

2.4成员单位及职责

（1）区委宣传部：负责协调指导事故的新闻报道及相关信息的发布工作。

（2）区经信局：协调组织抢险物资的调配、供应和输送；协调湘桥供电局做好对事故周围地区用电控制。

（3）湘桥公安分局：在接到危险化学品安全事故报告后，应立即组织警力赶赴现场；协助组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离和搜救受害人员，维护事故现场及周围地区的治安秩序；确认伤亡人员身份；根据需要对事故现场区域周边道路实施交通管制，保障救援道路的畅通；参与事故调查处理。

（4）区消防大队：负责控制和扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏事故，事故得到控制后负责物质的洗消工作；参与被困人员的搜救工作。

（5）区监察局：负责对各街道（镇）、区各有关部门履行救援职责、工作效能等情况以及救援资金、物资使用情况进行监督检查，参与事故的调查处理，并依法追究有关违法违纪人员的行政责任。

（6）区民政局：负责疏散人员生活必须品的供应和调配；会同事故发生地的各街道（镇）负责做好受灾群众的救助等相关善后工作。

（7）区财政局：负责筹集本区危险化学品应急救援所需经费，为应急救援提供资金保障。

（8）区建设局：负责协助调派挖掘机、吊车、铲车等工程设备、设施以及建筑材料等物资，参加抢险救援。

（9）区卫计局：确定受伤人员专业治疗与救护定点医院，培训相应医护人员；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品；组织医务人员成立临时医疗救护点；开展被伤害人员的医疗救治工作；协助现场采集样品、快速检测及统计伤亡人员情况。

（10）区安监局：承担区危险化学品事故应急救援指挥部办公室日常工作，协助应急救援指挥部指导、协调危险化学品安全事故的应急救援。制订与修订危险化学品事故应急救援预案；监督检查各街道（镇）、有关部门、危险化学品从业单位制定应急救援预案；组织危险化学品事故应急救援演练；负责建立应急救援专家组，组织专家开展应急救援技术支持。

（11）其他有关部门和单位按组织分工，积极参与抢险救助工作。

（12）各街道（镇）：负责做好辖区内危险化学品事故的控制、人员救助、人员疏散、秩序维护、救援保障、物资准备和受灾群众安抚等各项工应急救援处置工作。

2.5 应急救援专业组及职责

危险化学品事故现场处置、救援队伍，主要由各职能部门组成，在各单位各自职能分工的基础上，组建不同的救援专业组，并由指挥部统一领导。指挥部负责指挥、协调各现场救援专业组开展救援行动，确定重点保护区域和优先行动原则。各相关部门人员及专业救援组赶赴现场后，听从指挥部的统一指挥，按职责分工开展工作。

指挥部根据事故实际情况，相应成立下列救援专业组 ：

（一）抢险救援组。由区安监局牵头，湘桥公安分局、区消防大队、区卫计局、事故发生地各街道（镇）及其有关部门工作人员、有关技术专家、事故发生单位负责人组成。

主要职责：

（1）负责组织技术专家预测、分析事故发展的趋势，及时提供给指挥部作决策参考；

（2）负责确定事故可能造成的危害范围并通报治安保障组设置警戒区域，指导遇险人员开展自救和互救工作；

（3）负责统一调集、指挥现场施救队伍，实施现场抢险救灾；

（4）负责事故现场有关的物证、资料的搜集，绘制事故现场示意图，协助保护事故现场和证据。

（二）技术保障组。由区安监局牵头，区卫计局、发生事故单位人员组成。

主要职责：

（1）负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作；

（2）协助有关部门保护事故现场，收集事故有关证据，参加事故调查处理。

（三）消防保障组。由区消防大队负责组织。

主要职责：

（１）制订现场消防处置预案，主要包括扑救压缩或液化气体火灾、扑救易燃液体火灾、扑救爆炸物品火灾、扑救遇湿易燃物品火灾、扑救氧化剂和有机过氧化物火灾、扑救毒害品、腐蚀品、扑救易燃固体、自燃物品火灾和放射性物品的现场处置预案；

（2）准备移动式灭火器或现场其它各种消防设备、器材；

（3）根据事故火灾的情况采取相应措施控制火源，尽快排除险情；

（4）迅速组织疏散受火势威胁的人员和物资。

（四）治安保障组。由湘桥公安分局负责组织。

主要职责：

（1） 落实警戒区域的设置，并迅速疏散警戒区内与事故处理无关人员；

（2）在事故警戒区实行交通管制；

（3）做好事故现场治安巡逻，保护事故现场，制止各类破坏活动，监控嫌疑人员；

（4）负责做好救灾物资的保卫工作。

（五）医疗救治组。由区卫计局负责组织。

主要职责

（１）迅速组建、调集现场医疗救治队伍；

（２）负责联系、安排救治医院，组织指挥现场紧急救治受伤人员，及时转送医院救治，减少人员伤亡；

（３）负责组织、安排医疗器械和救护车辆；

（４）必要时向市级医疗机构求援。

（六）后勤保障组。由区经信局负责。

主要职责：

负责抢险救援物资的供应和运输工作。

（七）善后处理组。由当地政府负责牵头，湘桥公安分局、区民政局、区安监局组成。负责现场处置、伤亡善后工作。

3 预测和预警

3.1信息监测与报告

各级安全监管机构和其他负有危险化学品监督管理职责的部门对事故隐患、危险源监控进行分级管理并建立事故隐患和危险源监控数据库。各级各有关单位应加强值守，及时做好信息报送工作，发现可能引发危险化学品事故的险情，或当其他灾害、灾难可能引发危险化学品事故灾难时，应及时通报负有安全监管职责的部门，做到早发现、早报告、早处置。

3.2预警预防

各级安全生产预警机构对可能导致危险化学品事故信息进行确认后，要认真研究确定应对方案，并通知有关部门、单位提前采取相应行动预防事故发生；对已经发生的危险化学品事故，应视事故的发展事态和抢救需要，及时请求上级机构协调增援。

4 应急响应

4.1分级响应的原则

发生危险化学品事故时，按照事故单位、街道（镇）、区政府从低向高依次响应。

市、区、街道（镇）各级响应依次为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。任何危险化学品事故，应急责任区内最低一级应急机构应首先响应。

（一）责任区内应急机构的应急力量不足或无法控制事故扩展时，请求上一级应急机构应急响应。

（二）上一级应急机构应对下一级应急机构的应急响应行动予以指导。

（三）无论何种情况，均不免除街道(镇)应急机构对其责任区内的危险化学品事故全面负责的责任，亦不影响各街道(镇)应急机构先期或将要采取的有效救助行动。

4.2 分级响应的程序

（一）事故发生后，事故发生单位主要负责人必须做到：

（1）启动本单位应急救援预案，组织自救，防止事故蔓延。

（2）立即拨打“110”或“119”报警，同时，如实报所在地街道办事处（镇人民政府）、安监等部门。

（3）事故报告内容：

A、发生事故的单位、时间、地点；

B、事故的简要经过、伤亡人数以及涉及范围；

C、事故原因、化学品名称、数量和性质的初步判断；

D、事故抢救处理的情况和采取的措施；

E、需要有关部门协调抢险和处理的有关事宜；

F、事故报告单位、报告时间、报告人和联系电话。

- “110”或“119”报警台以及有关单位接到危险化学品事故报警后，应立即报告当地应急指挥部，由应急指挥部紧急商定后，启动响应，按当地危险化学品事故预案，组织处置，控制灾情。

- 当各街道(镇)启动本级预案后，按本级预案启动的条件，认为应急力量不足或事态严重和可能无法控制事故扩展时，请求上一级应急机构启动更高一级响应。

4.3 应急救援预案的启动

(一）潮州市湘桥区危险化学品事故应急救援指挥部办公室（电话2214928）和公安局“110”报警台接到危险化学品事故报警后，立即向区危险化学品事故应急救援指挥部报告，同时报告区委、区政府和各街道(镇)应急救援指挥部，指挥部办公室根据总指挥的指示精神，及时通知各成员单位负责人到达指定地点开展工作。

（二）预警的启动，由区危险化学品事故应急救援指挥部决定，应急救援指令一旦发出，各街道(镇）应按本预案的规定，立即组织实施救援，不得拖延、推诿。

（三）指挥部根据事故的性质和程度，按照各应急专业队伍的职责组建现场救援工作组，各组有关的职能部门应当服从现场总指挥的指挥，切实履行各自职责。

4.3.1 应急救援程序

（一）应急救援预案启动后，各成员单位要及时调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。

（二）事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故现场。

（三）指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

（四）专家组成员到达现场后，迅速对事故情况作出判断，提出处置实施办法和防范措施。事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施。

（五）各专业救援队伍到达现场后，服从指挥部的指挥，采取必要的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作。

（六）事故得到控制后，由危险化学品相关职能部门，组织有关专家，制订事故现场的洗消方案，指导现场的洗消工作。

（七）事故得到控制后，由安全生产监督管理部门决定应妥善保护的区域，向区人民政府作事故情况汇报，根据区政府的指示，按规定开展事故调查处理工作。

4.3.2应急救援要求：

（1）指挥部和各专业救援队伍之间应保持良好的通讯联络。

（2）车辆应服从指挥部的安排行驶和停放。

（3）对有火灾、爆炸危险的物质大量泄漏的救援，应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿带钉的鞋和化纤衣物，手机应关闭，杜绝一切着火源。

（4）对有毒物质的泄漏，应急救援时必须使用正压自给式防毒面具；对于对皮肤有危害的物质，应急救援时必须穿戴全封闭化学防护服、防护手套等。

- 事故污染区域应有明显警戒标志。

5 人员疏散

5.1建立警戒区域

事故发生后，公安部门应根据危险化学品事故所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的道路上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并实行专人警戒，除消防及应急人员外，其他人员禁止进入警戒区，泄漏溢出的化学品为易燃易爆物品时，警戒区内应严禁各类火种。

5.2紧急疏散

受灾区域内被困人员由区安监局牵头，公安、消防、卫生等部门组织相关人员进行搜救；警戒区域内无关人员由事故单位配合公安部门实施紧急疏散。

5.3扩大疏散

当事故可能危及周边地区较大范围人员安全时，指挥部办公室应综合专家组及有关部门的意见，及时向指挥部提出实施群体性人员紧急疏散的建议，明确疏散的范围、时间和方向。

指挥部应当及时发布事故信息，及时发布周边地区人员紧急疏散的公告；当地政府及各有关部门，应按指挥部的指令，及时、有序、全面、安全地实施人员疏散、妥善解决被困群众的临时生活保障问题。

6 应急结束

应急处置工作完成后，指挥部办公室适时提出应急结束建议，经指挥部同意后，宣布解除应急状态。

7 信息发布

按《潮州市突发事件新闻处理办法》（潮办发﹝2009﹞10号和《潮州市突发公共事件新闻发布应急预案》（潮办发﹝2013﹞7号）执行。

8 善后处置

8.1有关部门与事故单位应做好现场清洁与清理，消除危害因素。

8.2安全监管部门会同公安等有关部门做好事故调查处理。

8.3当地政府督促事故单位、相关保险机构做好事故的赔偿工作，确保社会稳定。

9 预案演练

定期组织开展各级各类应急预案演练。不断完善应急预案，提高应急处置能力。

9.1发生火灾、爆炸事故的模拟演练

主要演练火灾控制，周围容器的隔热降温保护，受伤人员的搜救，及安全警戒区的设立等。

9.2发生火灾、爆炸事故或存在大量有毒危险化学品泄漏的模拟演练

主要演练专业救援队伍防护器材的使用、火灾控制、现场环境状况测定、周围容器的隔热降温保护、受伤人员的搜救和现场急救、人员疏散撤离及安全警戒区的设立等。

9.3发生同时具有火灾、爆炸、有毒危险化学品大量泄漏事故的模拟演练

主要演练专业救援队伍防护器材的使用、着火源的控制、，现场环境状况的测定、泄漏区域防爆隔爆保护、泄漏点堵漏、中毒人员的搜救和现场急救、人员疏散撤离及安全警戒区的设立等。

模拟演练必须与企业的应急救援预案一起开展，演练前要制定周密的演练计划和程序，检查演练所需的器材、工具，落实安全防范措施，对参与演练的人员进行安全教育等。

10 经费保障

区危险化学品事故应急救援指挥部及各街道（镇）所需的危险化学品事故应急救援各项工作经费由同级财政列入预算。

11 其它

11.1本预案由区安全生产监督管理局负责解释。

11.2 本预案有关数量的表达中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

11.3本预案自公布之日起实施。

附件：危险化学品事故处置措施

附件：

危险化学品事故处置措施

1 危险化学品安全事故类别

类别：危险化学品安全事故主要有泄露、中毒、火灾、爆炸等。其中火灾又分固体火灾、液体火灾、气体火灾。从财产损失后果比较，火灾、爆炸危险较大；从人员伤亡和环境危害比较，泄露和中毒危害较大；但火灾、爆炸、泄露和中毒混合事故危害最大。

主要应对措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。

2 危险化学品事故处置措施

2.1 危险化学品泄露事故及处置措施

2.1.1 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

如果泄漏物为易燃易爆物质，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入，并立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

如果泄漏物为有毒物质，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能适应并正确使用，平时应进行严格的适应性训练。应立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

2.1.2 泄漏源控制

关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。

堵漏时，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

2.1.3 泄漏物处理

围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发扩散。

收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

2.2 危险化学品火灾事故及处置措施

先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快，堵截火势、防止蔓延，重点突破、排除险情，分割包围、速战速决的灭火战术。

扑救人员应占领上风或侧风阵地。

进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到）。

火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

2.3 压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施

2.3.1 扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

2.3.2 首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被因人员。

2.3.3 如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

2.3.4 如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭。

2.3.5 贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

2.3.6 堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

2.3.7 一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定能成功，如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，从而存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏。

2.3.8 如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

2.3.9 现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

2.3.10 气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅即点燃，恢复稳定燃烧。

2.4 易燃液体火灾事故及处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅（炉、釜）及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面漂散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题。

2.4.1 首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

2.4.2 及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

2.4.3 对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。

大面积（>50㎡）液体火灾必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。用干粉扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

比水重又不溶于水的液体（如二硫化碳）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火。用泡沫也有效。用干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。最好用水冷却罐壁。

具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例，这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌；而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势）。因此，最好用抗溶性泡沫扑救,用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁。

2.4.4 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾,扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能适应并正确使用，平时应进行严格的适应性训练。

2.4.5 扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

2.4.6 遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰；为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

湘桥区安全生产委员会办公室

二〇一七年四月二十六日