- 潮湘水许决字〔2023〕16号

- 潮州市湘桥区水务局准予行政许可决定书

- （潮州市第三人民医院扩建项目水土保持方案）

潮州市政府项目建设中心：

你单位报来的关于潮州市第三人民医院扩建项目水土保持方案行政许可申请及相关材料收悉。我局委托市水利水电技术中心对你单位提交的水土保持方案等申请材料进行了技术审查，提出了审查意见（详见附件）。现根据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》等法律法规以及水土保持有关技术规范和标准及审查意见，我局做出行政许可决定如下：

一、基本同意该水土保持方案

- 项目位于潮州市湘桥区桥东街道潮州市第三人民医院内，东侧为现状医院院区，西侧为沙厂，南侧经医院进院道路与凤东路相接。工程共计占地0.58hm²，其中永久占地0.46hm²，临时占地0.12hm²。建设内容主要包括：新建 1栋 13层综合楼，同时配套完善医院相关功能用房和院区内道路、绿化、给排水、供电、医院废水处理等配套设施。本项目土石方挖填总量为1.41万m3，其中开挖总量0.86万m3，回填总量0.55万m3，无借方，弃方总量0.31万m3，弃方全部交由潮州市绿环新型墙体材料有限公司进行回收利用处理。项目总投资13532.49万元。项目已于2022年6月开工建设，计划2024年5月建成，总工期24个月。

二、水土保持方案总体意见

- （一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为0.58hm2。

- （二）同意水土流失防治执行南方红壤区建设类项目一级标准。

- （三）基本同意设计水平年为 2024年，水土流失防治目标为：水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率99%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。

- （四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。同意项目划分为项目主体工程区、污水处理站区、施工道路区3个防治分区。要求防治分区落实好相应水土流失防治措施。

- （五）基本同意该项目需缴纳水土保持补偿费0元。

- 三、有关工作要求

- （一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应按照水土保持“三同时”制度的要求，加强对水土保持工作的管理，将水土保持方案确定的任务分解落实到责任部门及各参建单位。招投标文件和施工合同应明确水土流失防治的职责，督促落实好防治措施。组织开展水土保持宣传和知识培训，提高施工单位和人员的水土保持意识。

- （二）制定水土保持工作管理制度。将水土保持工作纳入日常管理工作，明确水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。

- （三）做好水土保持工程的后续设计工作。水土保持工程的初步设计和施工图设计应与主体工程设计同步开展。生产建设项目主管部门或者审查机构在审查、审批初步设计和施工图设计时，应当同时审查水土保持设施设计内容并征求我局的意见。

- （四）强化施工期预防保护措施。施工组织设计和施工时序安排上应充分体现预防为主的原则，严格控制好各阶段的施工用地范围，减少植被破坏和土地扰动面积，缩短地表的裸露时间。施工结束后，应及时恢复迹地植被。

- （五）依法落实水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。

- （六）做好水土保持施工监理工作，确保水土保持工程进度和建设质量。

- （七）水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

- （八）项目在竣工验收和投产使用前，你单位应依照有关法规等的规定对水土保持设施进行自主验收，并及时办理水土保持设施验收备案手续。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

- （九）配合做好监督检查工作。我局及上级有关水行政主管部门将对水土保持方案的实施情况进行监督检查，你单位应配合做好相关工作。

- （十）其他具体意见详见附件。

- 附件：《关于报送潮州市第三人民医院扩建项目水土保持方案报告表审查意见的函 》（潮水技术〔2023〕40号文）

- 潮州市湘桥区水务局

- 2023年5月4日

- 抄报：潮州市水务局