## 第四季度
湘桥区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024年第1季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 金山实验学校 | 潮州市粤海水务有限公司 | 潮州市疾控中心、湘桥区疾控中心 | 潮州市疾控中心 | 2024-01-16 | （1）生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标，包括含微生物指标、 毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，不合格水样2份,结果为1.意溪锡美村村委浑浊度、铝、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格2.仙河村村委总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格。 | 意溪锡美村村委浑浊度不合格的检测值为5.53NTU（标准限值为3NTU）、总大肠菌群不合格的检测值为26MPN/100ml（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌不合格的检测值为17MPN/100ml（标准限值为不得检出）、铝的检测值为0.6mg/L(标准限值为0.2mg/L），仙河村村委总大肠菌群不合格的检测值7MPN/100ml（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌不合格的检测值为7MPN/100ml（标准限值为不得检出） | 菌落总数、总大肠菌群、金属超标时请及时咨询市疾控中心，在专业机构的指导下科学饮水。
2 | 市中心幼儿园 | 潮州市粤海水务有限公司
3 | 城南小学 | 潮州市粤海水务有限公司
4 | 南春中学 | 潮州市粤海水务有限公司
5 | 潮州师范学校 | 潮州市粤海水务有限公司
6 | 市财政局 | 潮州市粤海水务有限公司
7 | 红树林 | 潮州市粤海水务有限公司
8 | 绵德小学 | 潮州市粤海水务有限公司
9 | 西新街道办事处 | 潮州市粤海水务有限公司
10 | 潮州技校 | 潮州市粤海水务有限公司
11 | 市卫生学校 | 潮州市粤海水务有限公司
12 | 官塘镇政府 | 潮州市粤海水务有限公司
13 | 官塘中学 | 潮州市粤海水务有限公司
14 | 官塘中心卫生院 | 潮州市粤海水务有限公司
15 | 铁铺镇政府 | 潮州市粤海水务有限公司
16 | 铁铺中学 | 潮州市粤海水务有限公司
17 | 铁铺大坑学校 | 铁铺大坑供水工程
18 | 意溪华侨学校 | 意溪自来水厂
19 | 意溪锡美村委 | 意溪锡美供水工程
20 | 磷溪中心小学 | 磷溪自来水厂
21 | 磷溪仙河村学校 | 磷溪仙河水厂
22 | 高厝塘村委 | 高厝塘供水工程
23 | 如家商旅酒店 | 潮州市粤海水务有限公司
24 | 金龙宾馆 | 潮州市粤海水务有限公司
25 | 希岸酒店 | 潮州市粤海水务有限公司
26 | 宝华酒店 | 潮州市粤海水务有限公司
27 | 潮州迎宾馆 | 潮州市粤海水务有限公司
28 | 岭海明珠花苑 | 潮州市粤海水务有限公司
29 | 市疾控中心 | 潮州市粤海水务有限公司
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。